## 非住宅用
設計内容説明書
非住宅用
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
審査員氏名
認定事項 |  | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [9 empty] | 設計内容
|  | 項目※ | 項目 | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
共通条件 |  |  | 地域区分 | □ | １地域 |  | □ | ２地域 | □ | ３地域 | □ |  | 審査員
|  |  |  | □ | ４地域 |  | □ | ５地域 | □ | ６地域 |  |  | 記入欄
|  |  |  | □ | ７地域 |  | □ | ８地域 | [5 empty] | □
躯体の |  | 外皮性能 | 年間熱負荷係数 | ( |  | ) | ＭＪ/(㎡･年） |  |  |  | □ |  | 審査員
外皮性能 |  | 等に係る |  | 又は | [6 empty] | □ |  | 記入欄
|  | 基本事項 |  | モデル建物法によるＢＰＩ |  |  |  | ( |  | ) | □ |  |  | □
PAL*
一次 |  | 空調 | 空調ゾーン | [7 empty] | □ | 様式2-1 | 審査員
エネルギー |  |  | 外壁構成 | [7 empty] | □ | 様式2-2 | 記入欄
消費量 |  |  | 窓仕様 | [7 empty] | □ | 様式2-3 |  | □
又は |  |  | 外皮仕様 | [7 empty] | □ | 様式2-4
モデル建物法 |  |  | 熱源入力 | [7 empty] | □ | 様式2-5
によるＢＥＩ |  |  | 二次ポンプ | [7 empty] | □ | 様式2-6
|  |  | 空調機 | [7 empty] | □ | 様式2-7
|  | 換気 | 換気対象室 | [7 empty] | □ | 様式3-1
|  |  | 給排気送風機 | [7 empty] | □ | 様式3-2
|  |  | 換気代替空調機 | [7 empty] | □ | 様式3-3
|  | 給湯 | 給湯対象室 | [7 empty] | □ | 様式5-1
|  |  | 給湯機器 | [7 empty] | □ | 様式5-2
|  | 照明 | 照明 | [7 empty] | □ | 様式4
|  | 昇降機 | 昇降機 | [7 empty] | □ | 様式6
|  | エネルギー | 太陽光発電等 | [7 empty] | □ | 様式7-1
|  | 利用効率 | [8 empty] | □ | 様式7-2
効果設備
|  | モデル建物法によるＢＥＩ |  | ( |  |  | ） |  |  |  | □ | 結果出力
設計内容説明書
非住宅用
認定事項 |  | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [9 empty] | 設計内容
|  | 項目※ | 項目 | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
その他 |  |  | 節水に関する取組 | □ | 節水トイレの設置 | [5 empty] | □ | 仕上表 | 審査員
措置 |  |  |  | □ | 節水水洗の設置 | [5 empty] | □ | 平面図 | 記入欄
|  |  |  | □ | 食器用洗浄機の設置 | [5 empty] | □ |  |  | □
|  |  | 雨水等の利用の | □ | 雨水利用
|  |  | ための設備の設置 | □ | 井水利用
|  |  |  | □ | 雑排水の利用
|  |  | エネルギー | □ | ＨＥＭＳの採用
マネジメント
に関する取組
|  |  | 再生可能エネルギ | □ | 再生可能エネルギー及び蓄電池
ー利用設備及びそ
れと連携した定置
型蓄電池の設置
|  |  | ヒートアイランド | 敷地緑化等
|  |  | 対策 | □ | 敷地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上
敷地の高反射性塗装
|  |  |  | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上
屋上緑化等
|  |  |  | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する
面積が屋根面積の２０％以上
壁面緑化等
|  |  |  | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
|  |  |  | □ | 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率
×１／２＋壁面緑化面積率≧１０％
|  |  | 劣化対策 | □ | 劣化対策等級３以上
|  |  | 木造住宅若しくは | 木材の利用
|  |  | 木造建築物 | □ | 木造建築物
|  |  | 高炉セメント等の | 主要構造部に以下を使用
|  |  | 利用 | □ | 高炉セメント
|  |  |  | □ | フライアッシュセメント
|  |  | 総合的な環境性能 | □ | （ |  |  |  | ） |  | □
評価
資金計画 |  |  | 建築に係る | [7 empty] | □ | 申請書 | 審査員
|  |  | 資金計画 | [9 empty] | 記入欄
□